## PRESUPUESTO 2025
PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA:
PROPONENTE:
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR UNIT. DIRECTO | VR TOTAL
OBRAS PRELIMINARES
1 | Localizacion y replanteo | M2 | 107.13 |  | 0
2 | Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes | M2 | 107.13 |  | 0
3 | Cerramiento provisional en lona verde h=2,10 m | ML | 61.24 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
BATERIAS SANITARIAS
4 | Demolición de muros existentes incluye retiro | M2 | 56.25 |  | 0
5 | Demilición de pisos existentes incluye retiro | M2 | 15.488 |  | 0
6 | Demolición de enchapes existentes incluye retiro | M2 | 18.34 |  | 0
7 | Desmonte y retiro de cubierta existente incluye retiro | M2 | 39.7068 |  | 0
8 | Desmonte de aparatos sanitarios existentes incluye retiro | UND | 9 |  | 0
9 | Desmonte de carpinteria metálica existente incluye retiro | UND | 9 |  | 0
10 | Mamposteria en bloque e=12 cm | M2 | 123.8938 |  | 0
11 | Dintel en concreto 0,2 X 0,4 | ML | 50.66 |  | 0
12 | Mesones en concreto para lavamanos. Incluye refuerzo (ml) | ML | 4.26 |  | 0
13 | Enchape muros para baños blanco 0,30x0,30 m incluye win | M2 | 107.03 |  | 0
14 | Resane de pisos en mortero existente. | M2 | 11.23 |  | 0
15 | Afinado pisos en mortero 1:3 e= 4 cm | M2 | 38.5452 |  | 0
16 | Suminsitro e instalacion de piso en ceramica blanca formato 0,3x0,3 m. | M2 | 23.0388 |  | 0
17 | Andenes en concreto 1,2 ML - incluye acero | ML | 13.49 |  | 0
18 | Suministro de lavamanos de sobreponer color blanco ancho 57 cms. | UND | 6 |  | 0
19 | Suministro de sanitario de tanque color blanco | UND | 9 |  | 0
20 | Suministro de sanitario de tanque color blanco- Baños Movilidad reducida. Incluye Barra | UND | 3 |  | 0
21 | Suministro e instalación de orinal mediano de colgar línea institucional color blanco con válvula de metálica cromada, incluye instalación, acoples y accesorios de conexión. | UND | 3 |  | 0
22 | Suministro e instalación de grifería para lavamanos | UND | 9 |  | 0
23 | Lavamanos de colgar- Baños movilidad reducida | UND | 3 |  | 0
24 | Llave terminal tipo jardín pesada. | UND | 8 |  | 0
25 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable anti vandálico rollo de 200m a 400m, para instalar sobre pared. | UND | 12 |  | 0
26 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido de jabón líquido empotrado a pared, anti vandálico, cuerpo en acero inoxidable, válvula anticorrosiva, para instalar sobre pared, válvula dosificadora anticorrosiva, capacidad de 1 litro de jabón. | UND | 6 |  | 0
27 | Suministro e instalación de dispensador de toallas en acero inoxidable. | UND | 5 |  | 0
28 | Suministro e instalación de espejo en cristal 4mm biselado y flotado 0.025m sobre tubular de aluminio. 1,40 X 0,6 M | UND | 3 |  | 0
29 | Suministro e instalación de puerta metálica entamborada de 0,7*2,00 m | UND | 10 |  | 0
30 | Suministro e instalación de puerta metálica entamborada de 1,00*2,00 m- BAÑOS MOVILIDAD REDUCIDA | UND | 3 |  | 0
31 | Instalaciones hidrosanitarias | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
PINTURA DE MUROS
32 | Desmonte de elementos adosados a los muros: tableros, carteles, canaletas, equipos multimedia, etc. | GL | 3 |  | 0
33 | Remoción de pintura en mal estado y resane de muros, inlcuye tratamiento de fisuras y de humedades. | M2 | 922.4152 |  | 0
34 | Estuco y pintura de fachada en estuco plástico, con pintura Koraza color definido en planos | M2 | 985.9583 |  | 0
35 | Estuco y pintura de aulas en estuco plástico, con pintura Koraza color definido en planos | M2 | 560.6737 |  | 0
36 | Estuco y pintura de fachada en estuco plástico, con pintura Koraza colordefinido en planos | ML | 317.9 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
CARPINTERIA METÁLICA
37 | Mantenimiento de ventanas en celosia, modulos en vidrio rectangular con marco metálico de 0,5 *0.25. Incluye desmonte y reposición de perfiles sueltos y en mal estado. | UND | 3 |  | 0
38 | Limpieza y pintura con base en anticorrosivo y pintura en aceite para ventanas en reja existentes. | UND | 2 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
CUBIERTA
39 | Desmonte de cubiertas existentes | M2 | 628.72 |  | 0
40 | Suministro e instalación de tejas en fibrocemento ondulada No.3 -4 de Eternit, según especificaciones- Incluye instalación, y sello de juntas. | M2 | 690.43 |  | 0
41 | Estructura metálica Cubierta | M2 | 14.22 |  | 0
42 | Limpieza de elementos metálicos de estructura, incluye pintura anticorrosiva de cerchas y correas. | M2 | 690.43 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
OBRAS EXTERIORES
43 | Retiro de cerramiento existente en alambre de puas y postes de madera. | ML | 141.06 |  | 0
44 | Excavación de terreno para viga de cimentación de 0.4*0.35 m- incluye acarreo de material sobrante. | ML | 141.06 |  | 0
45 | Fundicion de viga de cimentación de 0.4*0.35 en concreto de 21 mpa, para confinamiento de poste metálico - incluye acero de refuerzo. | ML | 141.06 |  | 0
46 | Fundicion de viga de sobrecimiento de 0.14*0.20 en concreto de 21 mpa- incluye acero de refuerzo. | ML | 141.06 |  | 0
47 | Relleno de conformación viga de cimentación con material del sitio. | ML | 141.06 |  | 0
48 | Fundición de alfajia pisamalla, en concreto de 21 mpa. | ML | 141.06 |  | 0
49 | Construcción de cerramiento en malla eslabonada. Acabado a la vista. Incluye postes en tubería galvanizada de 2" cada 2 mts aproximadamente o menos en los puntos donde se requiera (longitud tubo 3,10 m repartidos así: 30 cm gallinazo, 2,20 m para malla, 60 cm para empotrar); malla eslabonada calibre 10 ojo 5"x5", varilla lisa de 3/8" entrelazada a la malla y soldada a ésta y a los tubos, al igual que la malla también se debe soldar a los tubos, pieamigos cada 2 módulos, tapón metálico para tubo, concertina en alambre de púa cal 16 encima del gallinazo, incluye también acarreo interno y transporte de materiales. La excavación, la fundación y el refuerzo se pagarán en los ítems respectivos. También incluye ángulo para amarre de malla eslabonada por los desniveles del terreno. | M2 | 338.184 |  | 0
50 | Fundición de andenes en concreto de 1.80 de ancho e=15 cm. En concreto de 21 Mpa, incluye relleno compactado de soporte en rocamuerta de 1,90 m de ancho e=0.2 cm. Incluye Acero. | ML | 120.02 |  | 0
51 | Cunetas perimetral para aguas lluvias- en concreto de 21 Mpa de 0,2*0,1 a 0,3. Incluye rejilla en concreto premoldeada. Incluye acero | ML | 81.6 |  | 0
52 | Escalera sobre terreno, en concreto de 21 Mpa, 1.20 de ancho, con huellas de 1,00 m y contrahuella 0,175 m. Incluye acero de refuerzo. Acabado rugoso. | ML | 16 |  | 0
53 | Mantenimiento Pozo séptico- Limpieza con vactor. | UND | 1 |  | 0
54 | Suministro e instalación de tanque plástico capacidad 2000 L. | UND | 2 |  | 0
55 | Estructura soporte tanques | UND | 2 |  | 0
56 | Baños Móviles | MES | 12 |  | 0
57 | Instalaciones electricas | UND | 1 |  | 0
58 | Baranda en tubular de lámina redondo 1 1/2 " pintura anticorrosiva. Acabado en esmalte. Poste vertical a 1.5 m de distancia. Tres franjas horizontales a 0.3, 0.5 y 0.9 m. | ML | 40.56 |  | 0
59 | Aseo General | M2 | 690.43 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA |  |  |  | 0
#REF!
DOTACION
60 | Muebles de almacenamiento aulas- Mueble para material didáctico de las aulas básicas de clases. | UND | 6 |  | 0
61 | Tableros para aulas de especializacdo y/o académicas. | UND | 6 |  | 0
62 | Tandem tres canecas para aulas. | UND | 6 |  | 0
63 | Módulo 10 casilleros alumnos | UND | 5 |  | 0
64 | Puesto de trabajo docente- Una silla puesto de trabajo docente, y una mesa puesto docente. | UND | 6 |  | 0
65 | Puestos de trabajo aula primaria- Una silla puesto de trabajo primaria, una mesa puesto de trabajo básica primaria. | UND | 35 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION (A) | 0% |  |  | 0
| IMPREVISTOS (I) | 0% |  |  | 0
| UTILIDAD (U) | 0% |  |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD | 19% |  |  | 0
| TOTAL AIU | 0% |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
Nota: Para los porcentajes de AIU se acepta maximo 2 decimales. Se debe ajustar los valores al peso.
FIRMA:
Nombre o Razón Social del Proponente:
NIT:
Nombre del Representante Legal:
C.C. No.